## TOTAL
[9 empty] | LUMINARIA | [7 empty] | POSTE |  |  |  | RED AP |  |  | CAJA DE ALUMBRADO PÚBLICO
Correlativo | Nombre de circuito | Sector Comunal | Calle (Campo obligatorio) | Ancho calzada [m] | Poste - Calzada [m] | CLASE DE AP (P1, P2 y P3) | Equipo | Es Municipal [si/no] | Tecnología de la Lampara | Potencia de la Lampara (Watts) | Altura de Luminaria (m) | Tipo de Luminaria | Uso Luminaria | Tipo de Conexión | Tipo de Brazo | Luminaria posee fotocelda (si/no) | Tipo Poste | Número de Poste | Estado poste | Separación entre postes (m) | Tipo Red | Tipo de conductor | Posee Límite de zona | Estado de la Caja de AP | Nº de serie Medidor | Control separado del medidor | Tipo de control | Capacidad del Empalme (A) | Observaciones | Fotos
1 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-01 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | 1 poste | 2708 - 2709
2 |  | Visviri | La Concepción con Carrera Pinto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 6 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-02 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2710 -2711
3 |  | Visviri | Ignacio Carrera Pinto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-03 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente Prodesal | 2712 - 2713
4 |  | Visviri | Ignacio Carrera Pinto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-04 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Fuera del depto. de salud municipal | 2714 - 2715
5 |  | Visviri | Ignacio Carrera Pinto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-05 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente municipalidad | 2716 - 2717
6 |  | Visviri | Ignacio Carrera Pinto con Julio Montt Salamanca | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-06 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente paradero | 2718 - 2719
7 |  | Visviri | Julio Montt Salamanca | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-07 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Costado iglesia adventista | 2720 - 2721
8 |  | Visviri | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-08 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente iglesia católica | 2722 - 2723
9 |  | Visviri | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-09 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente paneles fotovoltáicos, posterior municipalidad | 2724 - 2725
10 |  | Visviri | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-10 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente bodega útiles aseo, posterior municipalidad | 2726 - 2727
11 |  | Visviri | La Concepción con Ignacio Carrera Pinto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-11 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente poste 2 | 2728 - 2729
12 |  | Visviri | Ignacio Carrera Pinto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-12 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2730 - 2731
13 |  | Visviri | Juan josé San Martín con Estanislao del Canto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-13 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente ruta A 91 | 2734 - 2735
14 |  | Visviri | Ignacio Carrera Pinto con Juan José San Martín | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-14 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Término de calle, costado A 91 | 2732 - 2733
15 |  | Visviri | Juan José San Martín | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-15 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente ruta | 2736 - 2737
16 |  | Visviri | Luis Cruz Martínez con Juan José San Martín | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-16 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente ruta y escuela | 2738 - 2739
17 |  | Visviri | Juan José San Martín | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-17 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Antes de calle Huamachuco | 2740 - 2741
18 |  | Visviri | Luis Cruz Martínez con La Concepción | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-18 | Bueno | 50 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Circuito 2 A, dado que sólo con 3 postes que siguen el mismo circuito. | 2742 - 2743
19 |  | Visviri | Luis Cruz Martínez con La Concepción | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-19 | Bueno | 25 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2744 - 2745
20 |  | Visviri | Luis Cruz Martínez con Juan José Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-20 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Término circuito 2 A | 2746 - 2747
21 |  | Visviri | Luis Cruz Martínez con Arturo Pérez Canto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-21 | Bueno | 50 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2748 - 2749
22 |  | Visviri | Luis Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-22 | Bueno | 50 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente oficina Omil | 2750 - 2751
23 |  | Visviri | Julio Montt con Luis Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-23 | Bueno | 50 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2752 - 2753
24 |  | Visviri | Julio Montt Salamanca | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-24 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente plaza | 2754 - 2755
25 |  | Visviri | Julio Montt con Estanislao del Canto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-25 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente plaza | 2756 - 2757
26 |  | Visviri | Julio Montt con Ignacio Carrera Pinto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-26 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente plaza, término circuito | 2758 - 2759
27 |  | Visviri | Concepción con Estanislao del Canto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-27 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2766 - 2767
28 |  | Visviri | Estanislao del Canto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-28 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Detrás gimnasio | 2768 - 2769
29 |  | Visviri | Estanislao del Canto con A. Perez del Canto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-29 | Bueno | 25 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Término circuito 2B | 2770 - 2771
30 |  | Visviri | Sangra con Luis Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-30 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2772 - 2773
31 |  | Visviri | Luis Cruz Martínez con Eleuterio Ramírez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-31 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2774 - 2775
32 |  | Visviri | Luis Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-32 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2776 - 2777
33 |  | Visviri | Julio Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-33 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2778 - 2779
34 |  | Visviri | Julio Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-34 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Tras cancha | 2780 - 2781
35 |  | Visviri | Julio Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-35 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2782 - 2783
36 |  | Visviri | Julio Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-36 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2784 - 2785
37 |  | Visviri | Julio Cruz Martínez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-37 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Fin Julio Cruz Martínez | 2786 - 2787
38 |  | Visviri | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-38 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Costado izquierdo poste 37 | 2788 - 2789
39 |  | Visviri | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-39 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2790 - 2791
40 |  | Visviri | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-40 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Fin circuito 4 | 2792 - 2793
41 |  | Visviri | Huamachuco con Eleuterio Ramírez | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-41 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2794 - 2795
42 |  | Visviri | Huamachuco con Sangra | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-42 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2796 - 2797
43 |  | Visviri | Huamachuco con Julio Montt | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-43 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2798 - 2799
44 |  | Visviri | Huamachuco con Rafael Torrealba | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-44 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2800 - 2801
45 |  | Visviri | Huamachuco con A. Perez Canto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-45 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2802 - 2803
46 |  | Visviri | Huamachuco con La Concepción | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-46 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Fin circuito 5 | 2804 - 2805
47 |  | Visviri | Concepción con vía férrea | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-47 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2806 - 2807
48 |  | Visviri | Vía férrea con Rafael Torrealba | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-48 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2808 - 2809
49 |  | Visviri | Vía férrea con Julio Montt | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-49 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2810 - 2811
50 |  | Visviri | Vía férrez con Sangra | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-50 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2812 - 2813
51 |  | Visviri | Sangra | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-51 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2814 - 2815
52 |  | Visviri | Sangra con Estanislao del Canto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-52 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2816 - 2817
53 |  | Visviri | Sangra con Ignacio Carrera Pinto | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-53 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Fin circuito 6 | 2818 - 2819
54 |  | Visviri | Ruta A 93 | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-54 | Bueno | 80 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2820 - 2821
55 |  | Visviri | Costado A 93 | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-55 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Frente curva A 93 | 2822 - 2823
56 |  | Visviri | Costado ruta A 93 | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-56 | Bueno | 10 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2824 - 2825
57 |  | Visviri | A 93 | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-57 | Bueno | 10 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2826 - 2827
58 |  | Visviri | Costado A 93 | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-58 | Bueno | 50 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Fuera escuela Visviri | 2828 - 2829
59 |  | Visviri | Costado A 93 | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 8 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Hormigon | POS-59 | Malo | 90 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Vía férrea | 2830 - 2831
60 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  |  |  | Directa (Sin medidor) | L-150 |  |  | POS-60 |  | 90
61 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  |  |  | Directa (Sin medidor) | L-150 |  |  | POS-61 |  | 90
62 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  |  |  | Directa (Sin medidor) | L-150 |  |  | POS-62 |  | 90
63 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  |  |  | Directa (Sin medidor) | L-150 |  |  | POS-63 |  | 90
64 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 8 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-64 | Malo | 40 | Aerea | Cobre | No
65 |  | Visviri | Vía férrea ruta A 93 | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 8 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Hormigon | POS-65 | Malo | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Vía férrea | 2832 - 2833
66 |  | Visviri | Vía férrea | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 8 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Hormigon | POS-66 | Malo | 90 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Energizada sin iluminación | 2834 - 2835
67 |  | Visviri | Vía férrea | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 8 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Hormigon | POS-67 | Malo | 80 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | No alumbra | 2836 - 2837
68 |  | Visviri | Vía férrea | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 8 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Hormigon | POS-68 | Malo | 80 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2838 - 2839
69 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  |  |  | Directa (Sin medidor) | L-150 |  |  | POS-69 |  | 80
70 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  |  |  | Directa (Sin medidor) | L-150 |  |  | POS-70 |  | 80
71 |  | Visviri |  | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  |  |  | Directa (Sin medidor) | L-150 |  |  | POS-71 |  | 80
72 |  | Chislluma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 3.5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-72 | Bueno | 25 | Subterránea | Cobre | No | [6 empty] | 2841 - 2842
73 |  | Chislluma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 3.5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-73 | Bueno | 50 | Subterránea | Cobre | No | [6 empty] | 2844 - 2843
74 |  | Chislluma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 3.5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-74 | Bueno | 40 | Subterránea | Cobre | No | [5 empty] | Detrás junta de vecinos | 2845 - 2846
75 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-75 | Bueno | 25 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Costado plaza | 2851 - 2852
76 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 5 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-76 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2853 - 2854
77 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 3 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-77 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2855 - 2856
78 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-78 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2857 - 2858
79 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-79 | Bueno | 80 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2859 - 2860
80 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-80 | Bueno | 100 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2861 - 2862
81 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-81 | Bueno | 50 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Detrás cancha, entre postes 103 Y 104 | 2863 - 2864
82 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-82 | Bueno | 50 | Aerea
83 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-83 | Bueno | 50 | Aerea
84 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-84 | Bueno | 50 | Aerea
85 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-85 | Bueno | 50 | Aerea
86 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-86 | Bueno | 50 | Aerea
87 |  | Tacora | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-87 | Bueno | 50 | Aerea
88 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-88 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2865 - 2866
89 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-89 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2862 - 2863
90 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-90 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2869 - 2870
91 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-91 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2871 - 2872
92 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-92 | Bueno | 20 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2873 - 2874
93 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-93 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2875 - 2876
94 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-94 | Bueno | 10 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Fin circuito 1 | 2877 - 2878
95 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-95 | Bueno | 40 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Tendido eléctrico alimenta luminaria | 2879 - 2880
96 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 4 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Acero | POS-96 | Bueno | 20 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2881 - 2882
97 |  | Humapalca | Ruta A 121 | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 6 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-97 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Poste costado ruta A 121 | 2883 - 2884
98 |  | Humapalca | Vía ferrea costado | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 6 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-98 | Bueno | 20 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2885 - 2886
99 |  | Humapalca | Costado vía ferrea | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 6 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-99 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [5 empty] | Detrás sede social | 2887 -2888
100 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 10 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-100 | Bueno | 30 | Aerea | Cobre | No | [6 empty] | 2889 - 2890
101 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 10 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-101 | Bueno | 31 | Aerea | Cobre | No
102 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 10 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-102 | Bueno | 32 | Aerea | Cobre | No
103 |  | Humapalca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 | 10 | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No | Madera | POS-103 | Bueno | 33 | Aerea | Cobre | No
104 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-104 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
105 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-105 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
106 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-106 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
107 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-107 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
108 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-108 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
109 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-109 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
110 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-110 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
111 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-111 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
112 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-112 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
113 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-113 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
114 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-114 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
115 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-115 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
116 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-116 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
117 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-117 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
118 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-118 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
119 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-119 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
120 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-120 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
121 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-121 | Bueno | 40
122 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-122 | Bueno | 40
123 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-123 | Bueno | 40
124 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-124 | Bueno | 40
125 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-125 | Bueno | 40
126 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-126 | Bueno | 40
127 |  | Ancolacane | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-127 | Bueno | 40
128 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-128 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
129 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-129 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
130 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-130 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
131 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-131 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
132 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-132 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
133 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-133 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
134 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-134 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
135 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-135 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
136 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-136 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
137 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-137 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
138 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-138 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
139 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-139 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
140 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-140 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
141 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-141 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
142 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-142 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
143 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-143 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
144 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-144 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
145 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-145 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
146 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-146 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
147 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-147 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
148 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-148 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
149 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-149 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
150 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-150 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
151 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-151 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
152 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-152 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
153 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-153 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
154 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-154 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
155 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-155 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
156 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-156 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
157 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-157 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
158 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-158 | Bueno | 40 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
159 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-159 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
160 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-160 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
161 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-161 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
162 |  | Coronel Alcérreca | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-162 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
163 |  | Pauta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-163 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
164 |  | Pauta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-164 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
165 |  | Pauta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-165 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
166 |  | Pauta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-166 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
167 |  | Pauta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-167 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
168 |  | Colpitas | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-168 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
169 |  | Colpitas | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-169 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
170 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-170 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
171 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-171 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
172 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-172 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
173 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-173 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
174 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-174 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
175 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-175 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
176 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-176 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
177 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-177 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
178 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-178 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
179 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-179 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
180 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-180 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
181 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-181 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
182 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-182 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
183 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-183 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
184 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-184 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
185 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-185 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
186 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-186 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
187 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-187 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
188 |  | Chuslluta | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-188 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
189 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-189 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
190 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-190 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
191 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-191 | Bueno | 70
192 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-192 | Bueno | 70
193 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-193 | Bueno | 70
194 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-194 | Bueno | 70
195 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-195 | Bueno | 70
196 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-196 | Bueno | 70
197 |  | Guacoyo | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-197 | Bueno | 70
198 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-198 | Bueno | 70
199 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-199 | Bueno | 70
200 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-200 | Bueno | 70
201 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-201 | Bueno | 70
202 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-202 | Bueno | 70
203 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-203 | Bueno | 70
204 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-204 | Bueno | 70
205 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-205 | Bueno | 70
206 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-206 | Bueno | 70
207 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-207 | Bueno | 70
208 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-208 | Bueno | 70
209 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-209 | Bueno | 70
210 |  | Colpita | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-210 | Bueno | 70
211 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-211 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
212 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-212 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
213 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-213 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
214 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-214 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
215 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-215 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
216 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-216 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
217 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-217 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
218 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-218 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
219 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-219 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
220 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-220 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
221 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-221 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
222 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-222 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
223 |  | Cosapilla | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-223 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
224 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-224 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
225 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-225 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
226 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-226 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
227 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-227 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
228 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-228 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
229 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-229 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
230 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-230 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
231 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-231 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
232 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-232 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
233 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-233 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
234 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-234 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
235 |  | Camaña | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-235 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
236 |  | chapuma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-236 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
237 |  | chapuma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-237 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
238 |  | chapuma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-238 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
239 |  | chapuma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-239 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
240 |  | chapuma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-240 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
241 |  | chapuma | Calle s/n | 5 | 0.5 | P3 | Luminaria | Si | Sodio | 70 |  | Luminaria (cerrada o abierta) | Vial | Directa (Sin medidor) | L-150 | No |  | POS-241 | Bueno | 70 | [8 empty] | No se pudo catastrar por mal tiempo. Cantidad fue estimada en base a información proporcionada por el Municipio (Eduardo Alvarado)
16870
TIPO | CANTIDAD
P1 | 0
P2 | 0
P3 | 241
TOTAL | 241
Note on S3: Si no posee número, se debe definir un número con POSXXXX. Donde XXXX es un número correlativo
Note on Z3: Indicar el número de medidor para cada una de las luminarias del circuito
Note on U77: Luis Ternicien: Información fue estimada
Note on U81: Luis Ternicien: Información fue estimada
Note on U92: Luis Ternicien: Información fue estimada
Note on U107: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U108: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U109: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U110: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U111: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U112: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U113: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U114: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U115: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U116: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U117: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U118: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U119: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U120: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U121: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U122: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U123: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U131: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U132: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U166: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U167: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U171: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U172: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U173: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U174: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U192: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U193: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U194: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U195: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U196: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U197: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U198: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U199: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U200: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U201: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U202: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación
Note on U214: Luis Ternicien Montenegro: Se estimó separación

## DETALLE TIPO DE LUMINARIAS
TIPO | CANTIDAD
P1 | 0
P2 | 0
P3 | 241
TOTAL | 241

## Nº TABLEROS (CIRCUITOS)
HASTA LA FECHA TODAS LAS LUMINARIAS ESTÁN CONECTADAS A LA RED