# ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGÜE

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 11.1 y 40 de las Bases Administrativas de Licitación para la contratación del servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA  Y OLLAGÜE”.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Compras y Contrataciones Pública y artículo 54 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, señalando expresamente conocer lo establecido en dichas normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total conocimiento de las especificaciones y actividades de esta Licitación y, respecto de las cuales me obligo a respetar, cabal e íntegramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razón Social del Oferente, RUT

Firma

# ANEXO N° 2

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

| OFERENTE |  |
| --- | --- |
| Razón Social |  |
| Nombre de fantasía/siglas |  |
| Rut |  |
| Domicilio (empresa) |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |  |
| Nombre completo |  |
| Cédula de identidad |  |
| Nacionalidad |  |
| Profesión |  |
| Estado civil |  |
| Cargo |  |
| Teléfono/celular |  |
| E-mail |  |
| APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES |  |
| Nombre |  |
| Teléfono/celular |  |
| E-mail |  |

Nombre Completo o Razón Social del Oferente, RUT

Firma

# ANEXO N° 3

EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS SIMILARES

INCLUIR DATOS DE CONTACTO DEL CLIENTE explícitamente no solo en pie de página.

| Cliente | Nombre y Descripción del Servicio | Período de Ejecución | Tipo de Servicio | Cantidad de Luminarias | Acreditación Experiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre Oferente y Representante Legal |  | ________________________ Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

Fecha: ____________________

# ANEXO N° 4

1. EQUIPO DE PROFESIONALES EVALUABLES QUE SE DESEMPEÑARÁN EN EL PROYECTO

| Nombre completo | Profesión | Rol dentro del Proyecto | Meses de experiencia laboral en temas asociados a su rol | Relación contractual con el Oferente | Nº de horas presenciales comprometidas con el Proyecto. | Nº de horas no presenciales comprometidas con el Proyecto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jefe de Proyecto Calama |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor encargado de obra Calama |  |  |  |  |
|  |  | Experto en prevención de riesgos Calama |  |  |  |  |

|  |  | Jefe de Proyecto San Pedro de Atacama |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Supervisor encargado de obra San Pedro de Atacama |  |  |  |  |
|  |  | Experto en prevención de riesgos San Pedro de Atacama |  |  |  |  |

|  |  | Jefe de Proyecto Ollagüe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Supervisor encargado de obra Ollagüe |  |  |  |  |
|  |  | Experto en prevención de riesgos Ollagüe |  |  |  |  |

| Nombre Oferente y Representante Legal |  | Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

Fecha: ____________________

2. EQUIPO DE PROFESIONALES NO EVALUABLES QUE SE DESEMPEÑARÁN EN EL PROYECTO

| Nombre completo | Rol dentro del Proyecto | Años de experiencia laboral en temas asociados a su rol | Relación contractual con el Oferente | Nº de horas presenciales comprometidas con el Proyecto. | Nº de horas no presenciales comprometidas con el Proyecto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jefe de Grupo |  |  |  |  |
|  | Maestro Liniero |  |  |  |  |
|  | Maestro Liniero |  |  |  |  |
|  | Proyectista de Terreno |  |  |  |  |
|  | Chofer operador de camión hidro-elevador |  |  |  |  |
|  | Bodeguero |  |  |  |  |

| Nombre Oferente y Representante Legal |  | Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

Fecha:____________________

3. FORMATO REFERENCIAL DE ORGANIGRAMA

| Nombre Oferente y Representante Legal |  | Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

# ANEXO N° 5

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

| Nombre Completo |  |
| --- | --- |
| RUT |  |
| Fecha de Nacimiento |  |
| Profesión |  |
| Cargo en la Empresa |  |

DESCRIPCIÓN PERFIL PROFESIONAL

|  | Experiencia (detallar los Proyectos en los que ha participado, con características similares a las solicitadas en las presentes Bases). Deberá indicar al menos: nombre y descripción del servicio, período de ejecución, tipo de servicio y cantidad de Luminarias. |  |  |  |  | N° Luminarias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.- |  |  |  |  |  |
|  | 2.- |  |  |  |  |  |
|  | 3.- |  |  |  |  |  |
|  | N.- …. |  |  |  |  |  |
| Nombre Oferente y Representante Legal |  |  |  |  | Firma Representante Legal |  |

# ANEXO N° 6

CARTA DE COMPROMISO

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESIÓN,

Declaro conocer íntegramente el contenido de las Bases de Licitación para contratar el servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA  Y OLLAGÜE” y manifiesto mi compromiso de participar en su ejecución.

Firma del profesional

Santiago, ___________

# ANEXO N° 7

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO

| DATOS DEL JEFE DE PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre completo |  |  |
| Cédula de identidad |  |  |
| Cargo |  |  |
| Fono |  | Fax |
| Correo Electrónico |  |  |

| Nombre Oferente y Representante Legal |  | Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

Fecha:____________________

# ANEXO N° 8

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. CARTA GANTT

Formato modelo disponible en archivo digital “Carta Gantt.xlsx”. El Oferente puede modificar el contenido y/o formato de su carta Gantt según estime conveniente.

2. HITOS ASOCIADOS

El Oferente deberá indicar los plazos, en días corridos, asociados a los hitos del Proyecto, desde la fecha de Inicio (firma de Contrato) hasta la Recepción Definitiva de Obras.

| HITO | DÍAS CORRIDOS PARA TERMINO DE HITO | HITO | DÍAS CORRIDOS PARA TERMINO DE HITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Adquisición Luminarias |  | Informe Final San Pedro de Atacama |  |
| Entrega de Luminarias |  | Informe N°3 Calama |  |
| Informe N°1 |  | Informe N°4 Calama |  |
| Informe N°2 |  | Informe Final Calama |  |
| Informe Final Ollagüe |  |  |  |

| Nombre Oferente y Representante Legal |  | Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

# ANEXO N° 9

FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases de Licitación. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos. De ser necesario, el Oferente deberá incluir otros ítems.

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |

PRESUPUESTO ITEMIZADO

| Ítem | Detalle | Cant. | Unidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retiro de Luminarias y Brazos existentes |  |  |  |  |
| 1.1 | Retiro de Brazo |  | Un | $ | $ |
| 1.2 | Retiro de Luminarias |  | Un | $ | $ |
| 2 | Suministro e instalación de Luminarias |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 1 |  | Un | $ | $ |
| 2.2 | Instalación de Luminarias SAP BNDP 1 |  | Un | $ | $ |
| 2.3 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 2 |  | Un | $ | $ |
| 2.4 | Instalación de Luminarias SAP BNDP 2 |  | Un | $ | $ |
| 2.5 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 3 |  | Un | $ | $ |
| 2.6 | Instalación de Luminarias SAP BNDP 3 |  | Un | $ | $ |
| 2.7 | Suministro de Luminarias SAP BNDP 4 |  | Un | $ | $ |
| 2.8 | Instalación de Luminarias SAP BNDP 4 |  | Un | $ | $ |
| 2.9 | Suministro Reloj Astronómico |  | Un | $ | $ |
| 2.10 | Suministro Fotocelda |  | Un | $ | $ |
| 2.11 | Ferretería en general | 1 | Gl | $ | $ |
| 3 | Suministro e instalación de Brazos |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministro de Brazo L-150 |  | Un | $ | $ |
| 3.2 | Instalación de Brazo L-150 |  | Un | $ | $ |
| 3.3 | Suministro de Brazo L-160 |  | Un | $ | $ |
| 3.4 | Instalación de Brazo L-160 |  | Un | $ | $ |
| 3.5 | Suministro de Brazo L-400 |  | Un | $ | $ |
| 3.6 | Instalación de Brazo L-400 |  | Un | $ | $ |
| 4 | Empalmes y tableros de control y comando |  |  |  |  |
| 4.1 | Tableros Distribución, Control y Comando de Alumbrado (si aplica) |  | Gl | $ | $ |
| 4.2 | Tierras de protección y servicio |  | Gl | $ | $ |
| 5 | Canalizaciones y alimentadores |  |  |  |  |
| 5.1 | Conexionado |  | Un | $ | $ |
| 6 | Pruebas y Puesta en Servicio |  |  |  |  |
| 6.1 | Pruebas y mediciones de continuidad y de aislación | 1 | Gl | $ | $ |
| 6.2 | Pruebas, mediciones de niveles de iluminación y variables eléctricas | 1 | Gl | $ | $ |
| 6.3 | Trámites SEC | 1 | Gl | $ | $ |
| 6.4 | Planos As-Built | 1 | Gl | $ | $ |
| 6.5 | Validación de catastro, Alumbrado actual | 1 | Gl | $ | $ |
| 6.6 | Catastro, Alumbrado | 1 | Gl | $ | $ |
| 6.7 | Letreros de Obra | 3 | Un | $ | $ |
| 7 | Aseo y entrega |  |  |  |  |
| 7.1 | Entrega de componentes y equipos retirados, totalmente desarmados | 1 | Gl | $ | $ |
| 7.2 | Chatarrización de Luminarias y accesorios retirados | 1 | Gl | $ | $ |
| 7.3 | Disposición final de la totalidad de Luminarias y accesorios retirados | 1 | Gl | $ | $ |
| 7.4 | Reciclaje de elementos chatarrizados | 1 | Gl | $ | $ |
| 7.5 | Aseo general y limpieza de zonas de trabajo | 1 | Gl | $ | $ |
| VALOR NETO |  |  |  | $ |  |
| GASTOS GENERALES |  |  |  | $ |  |
| SUB TOTAL NETO |  |  |  | $ |  |
| IVA |  |  |  | $ |  |
| TOTAL |  |  |  | $ |  |

El plazo considerado para la ejecución total de los trabajos es de _______ días corridos.

| Nombre Oferente y Representante Legal |  | Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

Fecha:____________________

# ANEXO N° 10

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE |  |
| --- | --- |

1.- PROGRAMA DE TRABAJO

Programa de trabajo detallado, indicando plazos de ejecución por actividad, para cada trabajo. Las actividades a ser incluidas en el plan de trabajo, deben contener al menos las actividades mínimas indicadas en el numeral 4 de las Bases Técnicas. El Oferente podrá adjuntar documentos relativos a procedimientos atingentes a las actividades aquí listadas con la debida referencia.

1.1- Ollagüe

| Nombre de la Actividad/Etapa | Descripción de la Actividad | Objetivo | Metodología | Participantes indicando cargos/roles | Productos | Plazo de ejecución de la actividad (en días corridos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

1.2- San Pedro de Atacama

| Nombre de la Actividad/Etapa | Descripción de la Actividad | Objetivo | Metodología | Participantes indicando cargos/roles | Productos | Plazo de ejecución de la actividad (en días corridos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

1.3- Calama

| Nombre de la Actividad/Etapa | Descripción de la Actividad | Objetivo | Metodología | Participantes indicando cargos/roles | Productos | Plazo de ejecución de la actividad (en días corridos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

2.- PLAN DE DISPOSICIÓN FINAL DE BRAZOS Y LUMINARIAS REEMPLAZADAS

Detallar el plan de disposición final de Brazos y Luminarias reemplazadas, indicando medios de verificación propuestos (numeral 4.3 de las Bases Técnicas).

Ejemplo:

(Retiro de Brazos y Luminarias, registro de validación de catastro)

(Entrega de Brazos y Luminarias al Municipio para registro)

(Traslado de Brazos, Luminarias y residuos a empresa procesadora/chatarrizadora/recicladora, indicando nombre de las empresas asociadas a cada proceso)

(Medios de verificación propuestos)

(Otros que el Oferente considere pertinentes)

3.- CUMPLIMIENTO TÉCNICO

Toda Oferta para ser considerada admisible, y por ende evaluable, deberá cumplir, a lo menos, con los parámetros señalados en el numeral 3 de las Bases Técnicas.

| Requisitos Mínimos de la Propuesta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisito | Cumple SI/NO | Documentos de validación solicitados |
| 3.1 Tecnología de las Luminarias. |  |  |
| Las nuevas Luminarias a instalar deberán ser de tecnología Sodio de Alta Presión (SAP) con Balasto de Doble Nivel de Potencia (BDNP) para potencia igual o superior a 100W. |  | Ficha técnica de fabricante. ANEXO N° 9. Formulario de Propuesta Económica. |
| Las nuevas Luminarias a instalar deberán ser de tecnología Sodio de Alta Presión (SAP) sin Balasto de Doble Nivel de Potencia (BDNP) para potencia igual a 70W. |  | Ficha técnica de fabricante. ANEXO N° 9. Formulario de Propuesta Económica. |
| El Oferente indica la cantidad de Luminarias total del Proyecto por cada tipo (modelo y potencia) de Luminaria ofertada y por tipo Balasto. |  | - Numeral 4, ANEXO N° 10. |
| 3.2 Características electromecánicas de las Luminarias y componentes asociados a instalar. |  |  |
| El cuerpo y estructura de cada Luminaria es de aluminio inyectado a presión. |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| Todos los accesorios, tales como pernos, golillas, seguros y otros, son metálicos de acero inoxidable o galvanizados en caliente. |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| La fijación de las Luminarias es realizada por medio de un brazo o gancho de diámetro de 1 ½” a 2”, del tipo L-150 o L-400, según peso y tamaño de las Luminarias a instalar. Las luminarias peatonales deberán ser suministradas con sus respectivos Ganchos peatonales. |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| El acoplamiento de las Luminarias al Gancho, es horizontal y/o vertical, sujeción al interior de las Luminarias, sin dejar tuberías ni cables a la vista. |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminarias) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| Los ganchos o brazos son galvanizados en caliente. El gancho tipo L-150 tiene un espesor mínimo de 2,65 mm y el gancho tipo L-400 tiene un espesor mínimo de 2,90 mm. |  | - Ficha técnica de fabricante (Gancho) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| Las pinturas son electroestática en polvo, poliéster al horno, u otra tecnología similar que permita garantizar la seguridad de operación de las Luminarias. |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| El Grado de Protección IP, del Cuerpo Óptico y compartimiento eléctrico, es como mínimo IP 65. |  | - Certificado de Tipo/ Producto, de acuerdo a PE 5/07 |
| El difusor es de vidrio templado, lenticular o plano, con IK07 mínimo. |  | - Ficha Técnica de fabricante (Luminaria). - Ensayo de Resistencia al Impacto, según Norma IEC-598-2-3, Norma IEC-62262 (IK). |

| h) El Portalámparas deberá ser del tipo rosca Edson E27 para una Lámpara de 70W y E40 para otras potencias. |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminarias) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| --- | --- | --- |
| El Reflector es de aluminio anodizado de alta reflexión. |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| El Balasto es de tipo electromagnético o electrónico de bajas pérdidas según la Tabla N° 1, que permite una reducción de potencia al 60% de la potencia nominal y es programable para operar de 4 a 6 horas a potencia nominal. |  | - Ficha técnica de fabricante (Balasto). - Informe de Ensayo de Parámetros Eléctricos realizado por laboratorio autorizado por SEC. |
| Las Luminarias tienen un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condición de potencia nominal. |  | - Informe de Ensayo de Parámetros Eléctricos realizado por laboratorio autorizado por SEC. |
| Las Luminarias soportan variaciones de la frecuencia nominal de 50 Hz de +- 5%, sin que estas variaciones afecten las condiciones lumínicas y los rendimientos de las Luminarias. |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. - Ficha técnica de fabricante (Balasto) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |
| Las luminarias tienen una máxima distorsión de armónicos de corriente (THDI) menor o igual al 20% en condición de potencia nominal y condición de potencia reducida. |  | - Informe de Ensayo de Parámetros Eléctricos realizado por laboratorio autorizado por SEC. |

| Las Luminarias y sus componentes soportan sobretensiones transitorias de hasta 6 kV. |  |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. - Ficha técnica de fabricante (Balasto) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Las Luminarias soportan variaciones del voltaje nominal de alimentación de 220 V de +- 10%, sin que estas variaciones afecten las condiciones lumínicas y los rendimientos de las Luminarias. |  |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. - Ficha técnica de fabricante (Balasto) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |  |
| Para la comuna de San Pedro de Atacama, las Luminarias existentes de potencia igual a 70W son reemplazadas por nuevas Luminarias SAP de 70W sin BDNP. |  |  | - Numeral 4, ANEXO N° 10. |  |
| Para la comuna de San Pedro de Atacama, las Luminarias existentes de potencia igual o superior a 100W son reemplazadas por nuevas Luminarias SAP con BDNP de la misma potencia a la existe. |  |  | - Numeral 4, ANEXO N° 10. |  |
| Para las comunas de Calama y Ollagüe, las Luminarias existentes de potencia inferior o igual a 70W son reemplazadas por nuevas Luminarias de SAP con BDNP de 100W de potencia. |  |  | - Numeral 4, ANEXO N° 10. |  |
| Para las comunas de Calama y Ollagüe, las Luminarias existentes de potencia igual o superior a 100 W son reemplazadas por Luminarias de SAP con BDNP de la misma potencia a la existente. |  |  | - Numeral 4, ANEXO N° 10. |  |
| 3.3 Características Lumínicas de las Luminarias a instalar. |  |  |  |  |
| Todas las luminarias ofertadas deberán cumplir con el Decreto Supremo N°43 del Ministerio del Medio Ambiente. |  |  |  | Certificado emitido por un organismo acreditado por la SEC, según lo establecido mediante Decreto Supremo N° 43 que Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminación Lumínica. |
| Las Lámparas presentan una temperatura de color igual o superior a 2.000 K. |  |  |  | Informe Fotométrico emitido por PUCV; Certificado Fotométrico emitido por Laboratorios acreditados por ILAC y/o IAF o Ficha técnica de fabricante (Lámpara). |
| Las Lámparas presentan una Eficacia Luminosa mínima de 80 lm/W a potencia nominal. |  |  |  | Informe Fotométrico emitido por PUCV; Certificado Fotométrico emitido por Laboratorios acreditados por ILAC y/o IAF o Ficha técnica de fabricante (Lámpara). |
| El rendimiento lumínico total de la Luminaria es igual o mayor a 70% |  |  |  | - Informe Fotométrico emitido por PUCV o Certificado Fotométrico emitido por Laboratorios acreditados por ILAC y/o IAF. |
| Las luminarias presentan una Distribución Longitudinal del flujo de la Luminaria con intensidad máxima en ángulo de elevación sobre 45°. |  |  |  | - Informe Fotométrico emitido por PUCV o Certificado Fotométrico emitido por Laboratorios acreditados por ILAC y/o IAF. |

| El Índice de Reproducción de Color (CRI) deberá ser mayor o igual a 25. |  |  | - Informe Fotométrico emitido por PUCV; Certificado Fotométrico emitido por Laboratorios acreditados por ILAC y/o IAF o Ficha técnica de fabricante (Lámpara). |
| --- | --- | --- | --- |
| El Factor de Degradación (FD) de las Lámparas es igual o menor al 70% a las 10.000 horas de operación. |  |  | - Ficha técnica de fabricante (Luminaria) o Certificado de Garantía emitido por el fabricante. |  |
| 3.4 Tableros. |  |  |  |  |
| Todos los tableros normalizados y/o suministrados tienen IP mínimo 55 |  |  | - Ficha técnica de fabricante (Tableros). |  |
| 3.5 Sistema de encendido. El oferente deberá tener en consideración que todo el proyecto deberá considerar una única solución de control de encendido (reloj astronómico o fotocelda), sin prejuicio de las Luminarias conectadas directamente a la red donde deberán instalarse fotoceldas individuales para cada Luminaria. Por lo anterior señalado, al ofertar una tecnología, la otra opción se descarta por si sola (“no cumple”). |  |  |  |  |
| El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante reloj astronómico. |  |  | - Ficha técnica de fabricante (Reloj Astronómico). |  |
| El Proyecto considera el encendido de las Luminarias mediante fotocelda. |  |  | - Ficha técnica de fabricante (Base). - Ficha técnica de fabricante (Fotocelda). |  |
| Las Luminarias conectadas directamente a la red contemplan fotoceldas individuales para cada Luminaria. |  |  | - Ficha técnica de fabricante (Base). - Ficha técnica de fabricante (Fotocelda). |  |

| 3.7 Acreditación Luminarias. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas las características fotométricas, eléctricas y certificaciones de las Luminarias son debidamente respaldadas por los informes y/o certificados asociados. Lo anterior por cada tipo (modelo, potencia y fotometría) de las Luminarias ofertadas. |  |  | - Informe Fotométrico emitido por PUCV o Certificado Fotométrico emitido por Laboratorios acreditados por ILAC y/o IAF. - Informe de ensayo eléctrico emitido por PUCV o por CESMEC. - Certificado de Tipo/Producto de las Luminarias, según PE 5/07. - Certificado de Tipo/Producto de las Luminarias Proyector (Proyector de Área), según PE 5/19 (si hubiere). - Certificado de cumplimiento del Decreto Supremo N°43 del Ministerio del Medio Ambiente emitido por PUCV o FARADAY S.A. |  |
| 3.9 Garantías |  |  |  |  |
| Las luminarias SAP tienen a lo menos 5 años de vida útil a partir de la Recepción Definitiva, incluyendo a la Luminaria y sus accesorios (el Gancho, la Lámpara y el Balasto, los tableros, el sistema de encendido de las luminarias, entre otros suministrados por el Oferente). |  |  |  | - Términos de Garantía, Certificados, otros. |

4.- DETALLE DE REEMPLAZO DE LUMINARIAS

Completar las tablas presentadas a continuación, con la información requerida en el numeral 3 de las Bases Técnicas:

  - Datos Proyecto Ollagüe

| Nombre de Luminaria y Balasto | Potencia Luminaria [W] | Potencia programable | Rango y paso de Programación [%] | Total Luminarias [cantidad] | Potencia Total [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Luminaria Tipo 1, Balasto tipo 1) |  |  |  |  |  |
| (Luminaria Tipo n, Balasto tipo n) |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

| Potencia actualmente instalada | Potencia total proyectada |  | Reducción de potencia proyectada |  | Reducción de consumo de energía proyectada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [W] | [W] | [W] |  | [%] | [kWh] | [%] |

  - Datos Proyecto San Pedro de Atacama

| Nombre de Luminaria y Balasto | Potencia Luminaria [W] | Potencia programable | Rango y paso de Programación [%] | Total Luminarias [cantidad] | Potencia Total [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Luminaria Tipo 1, Balasto tipo 1) |  |  |  |  |  |
| (Luminaria Tipo n, Balasto tipo n) |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

| Potencia actualmente instalada | Potencia total proyectada |  | Reducción de potencia proyectada |  | Reducción de consumo de energía proyectada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [W] | [W] | [W] |  | [%] | [kWh] | [%] |

  - Datos Proyecto Calama

| Nombre de Luminaria y Balasto | Potencia Luminaria [W] | Potencia programable | Rango y paso de Programación [%] | Total Luminarias [cantidad] | Potencia Total [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Luminaria Tipo 1, Balasto tipo 1) |  |  |  |  |  |
| (Luminaria Tipo n, Balasto tipo n) |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

| Potencia actualmente instalada | Potencia total proyectada |  | Reducción de potencia proyectada |  | Reducción de consumo de energía proyectada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [W] | [W] | [W] |  | [%] | [kWh] | [%] |

5.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Descripción de toda maquinaria y herramientas que el Oferente tendrá a disposición para desarrollar el presente Proyecto.

1. Ollagüe

2. San Pedro de Atacama

3. Calama

| Nombre Oferente y Representante Legal |  | Firma del Representante Legal |
| --- | --- | --- |

Fecha:____________________

# ANEXO N° 11

DETALLES TÉCNICOS REFERENCIALES

1. CANTIDAD DE LUMINARIAS Y MONTO MÁXIMO POR COMUNA

En la tabla a continuación se presenta un resumen de la cantidad de luminarias y el monto máximo disponible para cada Proyecto.

| Comunas | Cantidad de Luminarias | Monto Máximo para el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Ollagüe | 94 | $ 1.643.092.000 |
| San Pedro Atacama | 840 |  |
| Calama | 6.744 |  |
| TOTAL | 7.678 |  |

En complemento a lo señalado en la tabla anterior, se explicita que las Ofertas que contemplen una cantidad de luminarias superior o inferior a la señalada, serán consideradas fuera de Bases y por ende, serán declaradas inadmisibles.

2. CATASTRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LAS COMUNAS SELECCIONADAS PARA EL RECAMBIO MASIVO.

Detalles en Excel adjunto.

3. PLANOS REFERENCIALES DE CALLES A INTERVENIR EN LAS COMUNAS SELECCIONADAS PARA EL RECAMBIO MASIVO.

Detalles referenciales en plano AutoCAD adjunto.

Clasificación de calles en plano AutoCAD adjunto.

# ANEXO N° 12

FORMATO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Formato de reporte del estado actual y posterior al recambio, del alumbrado público completo, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.2 de las Bases Técnicas.

| Circuito | En vacío |  | Hora de encendido |  | XX:00 Hrs* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tensión al Inicio [V] | Tensión al Final [V] | Tensión al Inicio [V] | Tensión al Final [V] | Tensión al Inicio [V] | Tensión al Final [V] |
| (Circuito N°) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

* Agregar hora de la medición.

# ANEXO N° 13

ACTA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LUMINARIAS

En Santiago, __ (día) de _________ (mes) de 2015, en dependencias de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en el marco de la Licitación de SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNAS DE CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGÜE, y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 12.5 de las Bases Administrativas, se procede a dar cumplimiento a lo establecido en referidas Bases de Licitación y a realizar entrega de las muestras de Luminarias ofertadas.

Yo, ___________________ (nombre de quien realizada la entrega), RUT N° _____________ (formato XX.XXX.XXX-X) en representación del Oferente (nombre y razón social del Oferente), realizo la entrega de las muestras de Luminarias que se describen a continuación:

| Marca | Modelo | Potencia | N° Serie |
| --- | --- | --- | --- |

Observaciones33

| Firma Representante Oferente |  | Firma Representante Comisión33 |
| --- | --- | --- |

DECLARACIÓN JURADA

SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 – COMUNAS DE NACIMIENTO Y SANTA BÁRBARA

Santiago, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 4.5, 4.9 y 4.10 de las Bases Técnicas de Licitación para la contratación del servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 – COMUNAS DE NACIMIENTO Y SANTA BÁRBARA”.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades indicadas en los numerales 4.5, 4.9 y 4.10, letras a), b) y c) de las Bases Técnicas, referentes a los Organismos propuestos por el Oferente, para la medición de los niveles de iluminación.

Nombre Completo o Razón Social del Organismo de medición, RUT

Firma

# ANEXO N° 14

FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.

| SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Licitación o Nombre Contrato |  |  |  |  |
| Código ID (si hubiere) |  |  |  |  |
| Razón social Oferente/Contratista |  |  |  |  |
| Nombre de fantasía del Oferente/Contratista (si hubiere) |  |  |  |  |
| Nombre del representante legal o designado habilitado para retirar la garantía |  |  |  |  |
| RUT del representante legal o delegado habilitado para retirar la garantía |  |  |  |  |
| Teléfono de contacto |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |
| Banco emisor de la boleta |  |  |  |  |
| Fecha de emisión de la boleta |  |  |  |  |
| Glosa de la boleta |  |  |  |  |
| Monto de la boleta |  |  |  |  |
| Nombre Representante Legal |  | Firma del Representante Legal |  |

Fecha:____________________

# ANEXO N° 15

NO APLICA

# ANEXO N° 16

LISTADO DE LUMINARIAS RECEPCIONADAS Y REVISADAS POR LA AGENCIA

De acuerdo a lo señalado en el numeral 12.5 de las Bases Administrativas, los Oferentes no deberán entregar muestras de luminarias listadas a continuación:

| MARCA | MODELO |
| --- | --- |
| ALADDIN | FUGA SD01 FUGA SD02 FUGA MD03 FUGA MD04 VENTUS SAP |
| DOWNLIGH | BRISA II |
| ELEC | SIGNUS-6 GALAXY ® |
| GENERAL ELECTRIC | ERL1 ERS2 ERS3 |
| HISPALED | NAVIA NV120 NAVIA ROAD III NAVIA ROAD IV |
| LAMP | OWL MINI ECO |
| LED ROADWAY | NXT |
| MASON/CLEVER | MASON MS-ST HYT-LED01 CGT150 CG37 MASON III |
| MUTEKI ENERGY | PARK |
| SCHRÉDER | TECEO 1 TECEO 2 |
| SICOM ELECTRONICS | CRONOS |

Se explicita que dicho listado no hace referencia al cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados en el numeral 3 de las Bases Técnicas.

Cabe mencionar que este listado fue generado a través de los procesos licitatorios enumerados a continuación, de acuerdo a la información presentada por los Oferentes:

- LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE

- SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 – GRUPO 1

- SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 –  GRUPOS 2 Y 3

Completar una por cada representante legal vigente que comparecería a la firma del Contrato en caso de adjudicar

Señalar nombre del cliente (o razón social) y datos de contacto (nombre, cargo, nº de teléfono y dirección de correo electrónico).

Deberá señalar en esta columna las características generales de cada consultoría o Proyecto y organizar este espacio de modo de apreciar las características y envergadura del trabajo.

Inicio y Término de ejecución del Proyecto.

Tipo de servicio: Implementación y/o Recambio.

Referencia donde se encuentra la acreditación de la experiencia (Ejemplo: “Acta de recepción definitiva, página 2; cláusula cuarta del Contrato”).

El Oferente deberá adjuntar ANEXO N°5 y ANEXO N°6, al menos para estos profesionales.

Se refiere a los estudios de pregrado y postgrado realizados.

El Oferente deberá identificar y comprometer a los profesionales que se indican en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, u otros (especificar).

Se entenderá por horas presenciales, las horas que el Oferente proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.

Adjuntar copia de la licencia SEC de instalador clase A.

Adjuntar copia de la licencia SEC de instalador clase A.

Adjuntar copia de la licencia SEC de instalador clase A.

Si el Oferente no tiene contratado al profesional, no es necesario incluir el nombre.

El Oferente puede agregar otros roles y/o más personas para un mismo rol según estime conveniente. El Oferente deberá identificar o comprometer al menos a los profesionales que se indican en el numeral 9.2 de las Bases Técnicas.

Emplear alguna de las siguientes categorías: propietario, socio empleado, honorarios, jornada completa, jornada parcial, y otros (especificar).

Se entenderá por horas presenciales, las horas que la empresa proponga para que su personal esté presente en terreno o asista a las reuniones realizadas en las dependencias de la Agencia u otras actividades en las cuales amerite la presencia del equipo de trabajo.

El Oferente deberá entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

El Oferente deberá entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.1 de las Bases Técnicas.

Además de este Anexo se deberá adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definir por el Oferente.

El Oferente deberá indicar si la entrega es parcializada o total.

Unidad: Un (unidad) y Gl (global).

Explicitar en este apartado los días corridos totales de ejecución de las obras, incluida la Recepción Provisoria.

Hacer la distinción por luminaria y por balasto.

Indicar la potencia de la Luminaria, incluyendo el balasto y sus accesorios.

Indicar con SI/NO, según corresponda, si el balasto es programable.

Indicar la potencia total de las Luminarias, incluyendo el balasto y sus accesorios.

La reducción de potencia deberá ser de al menos un 20% de la potencia actualmente instalada.

Para efectos de cálculo de disminución del consumo de energía de las Luminarias, el Oferente deberá considerar la potencia nominal de las luminrias

Hacer la distinción por luminaria y por balasto.

Indicar la potencia de la Luminaria, incluyendo el balasto y sus accesorios.

Indicar con SI/NO, según corresponda, si el balasto es programable.

Indicar la potencia total de las Luminarias, incluyendo el balasto y sus accesorios.

La reducción de potencia deberá ser de al menos un 20% de la potencia actualmente instalada.

Para efectos de cálculo de disminución del consumo de energía de las Luminarias, el Oferente deberá considerar la potencia nominal de las luminrias

Hacer la distinción por luminaria y por balasto.

Indicar la potencia de la Luminaria, incluyendo el balasto y sus accesorios.

Indicar con SI/NO, según corresponda, si el balasto es programable.

Indicar la potencia total de las Luminarias, incluyendo el balasto y sus accesorios.

La reducción de potencia deberá ser de al menos un 20% de la potencia actualmente instalada.

Para efectos de cálculo de disminución del consumo de energía de las Luminarias, el Oferente deberá considerar la potencia nominal de las luminrias

Campo de uso interno de la Agencia.