## RESUMEN
MEMORIA DE CALCULO DE CONSUMO ENERGÍA NOMINAL ANTES DEL CAMBIO
PROYECTO:
1.-CALCULO POTENCIA NOMINAL INSTALADA ANTES DEL CAMBIO.
CAP | POTENCIA INSTALADA (w) | [7 empty] | Total Luminarias | Consumo Teórico (KW)
108 | 70 | 100 | 125 | 150 |  |  |  | s/lum
| SAP | SAP | ME | SAP
Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultados obtenidos en base a la potencia nominal de las luminarias.
2.- PRESENTACIÓN DE DATOS DE TARIFICACIÓN Y FACTURACIÓN ANTES DEL CAMBIO.
TARIFA CONTRATADA |  |  | TOTAL CIRCUITOS
BT1 |  |  | 1
BT2 PRESENTE EN PUNTA |  |  | 1
BT2 PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA |  |  | 1
SIN INFORMACION |  |  | 1
TOTAL CIRCUITOS |  |  | 4
3.- ESTIMACIÓN DE POTENCIA INSTALADA
Pérdidas de ballast | 13%
POTENCIA TEÓRICA (W) | 70 | 100 | 125 | 150 | 0 | 0 | 0
POTENCIA DE LÍNEA (W) | 79.1 | 113 | 141.25 | 169.5 | 0 | 0 | 0
CAP | POTENCIA INSTALADA (w) | [7 empty] | Total Luminarias | Consumo Teórico (KW)
108 | 79.1 | 113 | 141.25 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | s/lum
| SAP | SAP | ME | SAP | 0 | 0 | 0
Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 | 195.3959
4.-CALCULO DE LAS HORAS EN FUNCIONAMIENTO
TOTALES | DIAS POR MES | HORAS / MES
| 365 | 4020.4167
6.- ESTIMACIÓN DE ENERGÍA CONSUMIDA ANTES DEL CAMBIO (KWh)
CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA (kwH)
TOTAL MENSUAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL ANUAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSUMO DE ENERGÍA POR CAP (kwH)
CAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAP | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
TOTAL CIRCUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
MEMORIA DE CALCULO DE CONSUMO ENERGÍA NOMINAL ANTES DEL CAMBIO
1.-CALCULO POTENCIA NOMINAL INSTALADA ANTES DEL CAMBIO
Pérdidas de ballast: |  | 13%
CAP | Total Luminarias | POTENCIA INSTALADA (w) | [7 empty] | Potencia Teórica (KW) | Potencia Teórica c/n pérdidas (KW) | Amperaje Teórico (A) | Potencia Contratada (KW) | Amperaje Contratado (A) | Tarifa Contratada | Diferencia Contratado / Teórico
|  | 70 | 100 | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | s/lum
|  | SAP | SAP | ME | SAP | 0 | 0 | 0
1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | BT1 | 0
2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | BT2 PRESENTE EN PUNTA | 0
3 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | BT2 PARCIALMENTE PRESENTE EN PUNTA | 0
4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | SIN INFORMACION | 0
5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
13 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
19 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
20 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
21 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
22 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
23 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
24 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
26 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
27 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
28 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
29 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
30 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
31 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
32 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
33 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
34 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
40 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
41 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
42 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
43 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
44 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
45 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
46 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
47 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
48 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
49 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
50 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
51 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
52 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
53 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
54 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
55 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
56 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
57 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
58 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
59 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
60 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
61 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
62 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
63 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
64 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
65 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
66 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
67 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
68 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
69 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
70 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
71 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
72 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
73 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
74 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
75 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
76 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
77 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
78 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
79 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
80 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
81 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
82 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
83 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
84 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
85 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
86 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
87 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
88 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
89 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
90 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
91 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
92 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
93 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
94 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
95 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
96 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
97 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
98 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
100 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
101 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
102 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
103 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
104 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
105 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
106 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
107 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
108 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2
2.-CALCULO DE LAS HORAS EN FUNCIONAMIENTO
Las luminarias instaladas en el radio Urbano de la comuna, previo al recambio masivo, poseían ballast de resistencia fija, manteniendo de este modo el nivel de potencia de las luminarias en su máximo durante la totalidad de las horas de funcionamiento.
INFORMACIÓN OFICIAL DE LA DGAC |  |  |  | HORAS/DIA NOCTURNAS | DIAS POR MES | HORAS / MES
MES DEL AÑO | Anochecer (hora) | Inicio Alba (hora) | horas noche
Enero | 20:24 | 5:21 | 560:57 | 8.95 | 31 | 277.45
Febrero | 20:00 | 5:53 | 561:53 | 9.8833 | 28 | 276.7333
Marzo | 19:25 | 6:18 | 562:53 | 10.8833 | 31 | 337.3833
Abril | 18:45 | 6:40 | 563:55 | 11.9167 | 30 | 357.5
Mayo | 18:17 | 7:01 | 564:44 | 12.7333 | 31 | 394.7333
Junio | 18:09 | 7:16 | 565:07 | 13.1167 | 30 | 393.5
Julio | 18:20 | 7:18 | 564:58 | 12.9667 | 31 | 401.9667
Agosto | 18:40 | 6:55 | 564:15 | 12.25 | 31 | 379.75
Septiembre | 18:59 | 6:17 | 563:18 | 11.3 | 30 | 339
Octubre | 19:22 | 5:36 | 562:14 | 10.2333 | 31 | 317.2333
Noviembre | 19:51 | 5:04 | 561:13 | 9.2167 | 30 | 276.5
Diciembre | 20:18 | 4:58 | 560:40 | 8.6667 | 31 | 268.6667
|  |  |  | TOTALES | 365 | 4020.4167
Las horas de crepusculos ( Alba y anochecer ) fueron obtenidas desde la Web de la dirección general de Aeronaútica Civil ( www.dgac.cl),
3.- ESTIMACIÓN DE ENERGÍA CONSUMIDA ANTES DEL CAMBIO (KWh)
Resultados obtenidos a través del producto entre la potencia nominal instalada y las horas de funcionamiento mensual de cada circuito AP intervenido
CAP | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL CIRCUITO
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0